Medida oculta de parámetros cardiorrespiratorios en personas sentadas

Resumen:

En esta tesis se desarrollan tres técnicas de medida de señales biomédicas para su aplicación en personas sentadas. El objetivo principal es obtener señales robustas sin que la persona sea consciente del proceso de medida, lo cual implica obtener señales bioeléctricas (ECG e IPG) a través de la ropa e incluso de la tapicería del asiento. Otra técnica desarrollada consiste en medir las deformaciones que se presentan en las superficies en contacto con el cuerpo (asiento y respaldo de una silla para una persona sentada) originadas por la actividad mecánica del corazón (BCG) y por la expansión y contracción del tórax durante la respiración.

A partir de las señales medidas se obtiene de forma oculta y automática la frecuencia cardiaca, la frecuencia respiratoria y se analizan algunos parámetros hemodinámicos originados por los cambios de presión arterial inducidos por la maniobra de Valsalva.